## Лист1
Раздел | Категория | Бренд | Серия | Компрессор | Модель | Внутренний блок | Наружный блок | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм | Размер наружного блока (ВхШхГ), мм | Размер панели (ВхШхГ), мм | Коэффициент сезонной энергоэффективности ( Охлаждение) | Коэффициент сезонной энергоэффективности ( Обогрев) | Уровень шума внутреннего блока (Hi/Me//Lo/Ulo) охлаждение, дБ (А) | Уровень шума внутреннего блока (Hi/Me//Lo/Ulo) обогрев , дБ (А) | Уровень шума наружного блока охлаждение, дБ (А) | Расход воздуха наружного блока, охлаждение | Расход воздуха наружного блока, обогрев | Масса внутреннего блока, кг | Масса наружного блока, кг | Максимальная длина трубопровода, м | Максимальный перепад высот, м | Максимальная длина трассы до внутреннего блока, м | Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | Количество подключаемых внутренних блоков | Допустимая суммарная производительность внутренних блоков | Статическое давление, Па | Совместимая панель | Внешние габариты панели (ВхШхГ), мм
Бытовые кондиционеры | Кассетные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | FDTC-VF | DC-Inverter | FDTC25VF | FDTC25VF | SRC25ZMX-S | 2,55(0,9~3,2) | 3,45(0,9~4,7) | 248х570х570 | 595х780(+62)х290 | 35х700х700 | 6.1 | 4.13 | 38/36/32/29 | 39/38/33/29,5 |  |  |  | 18.5 | 35 | 15 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Кассетные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | FDTC-VF | DC-Inverter | FDTC35VF | FDTC35VF | SRC35ZMX-S | 3,6(0,9~4,1) | 4,25(0,9~5,1) | 248х570х570 | 595х780(+62)х290 | 35х700х700 | 6.12 | 4.15 | 41/40/36/30 | 43/42/35/32 |  |  |  | 18.5 | 35 | 15 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Кассетные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | FDTC-VF | DC-Inverter | FDTC40VF | FDTC40VF | SRC40ZSX-S | 4,0(1,1~4,7) | 4,5(0,6~5,4) | 248х570х570 | 640х800(+71)х290 | 35х700х700 | 6.49 | 3.96 | 47/42/36/30 | 47/42/36/32 |  |  |  | 18.5 | 45 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Кассетные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | FDTC-VF | DC-Inverter | FDTC50VF | FDTC50VF | SRC50ZSX-S | 5,0(1,1~5,6) | 5,4(0,6~6,3) | 248х570х570 | 640х800(+71)х290 | 35х700х700 | 5.99 | 3.85 | 47/42/36/30 | 47/42/36/32 |  |  |  | 18.5 | 45 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Кассетные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | FDTC-VF | DC-Inverter | FDTC60VF | FDTC60VF | SRC60ZSX-S | 5,6(1,1~6,3) | 6,7(0,6~6,7) | 248х570х570 | 640х800(+71)х290 | 35х700х700 | 5.74 | 3.81 | 47/42/39/30 | 47/42/36/32 |  |  |  | 18.5 | 45 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Напольные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRF-ZMX-S | DC-Inverter | SRF25ZMX-S | SRF25ZMX-S | SRC25ZMX-S | 2,5(0,9~3,2) | 3,4(0,9~4,7) | 600х860х238 | 595х780(+62)х290 |  | 6.9 | 4.12 | 40/32/29/26 | 40/35/33/28 |  |  |  | 18 | 35 | 15 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Напольные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRF-ZMX-S | DC-Inverter | SRF35ZMX-S | SRF35ZMX-S | SRC35ZMX-S | 3,5(0,9~4,1) | 4,5(0,9~5,1) | 600х860х238 | 595х780(+62)х290 |  | 6.67 | 4.25 | 41/34/33/28 | 41/36/35/31 |  |  |  | 19 | 35 | 15 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Напольные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRF-ZMX-S | DC-Inverter | SRF50ZMX-S | SRF50ZMX-S | SRC50ZSX-S | 5,0(1,1~5,2) | 6,0(0,6~6,9) | 600х860х238 | 640х800(+71)х290 |  | 6.01 | 4.19 | 46/42/35/32 | 47/41/39/33 |  |  |  | 19 | 45 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -20~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS-W | DC-Inverter | SRK20ZS-W, -WB, -WT | SRK20ZS-W, -WB, -WT | SRC20ZS-W | 2,0(0,9 - 2,9) | 2,7(0,9 - 4,3) | 290x870x230 | 540x780(+62)x290 |  | 8.5 | 4.6 | 34/25/22/19 | 36/29/23/19 |  |  |  | 9.5 | 31 | 20 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS-W | DC-Inverter | SRK25ZS-W, -WB, -WT | SRK25ZS-W, -WB, -WT | SRC25ZS-W | 2,5(0,9 - 3,1) | 3,2(0,9-4,5) | 290x870x230 | 540x780(+62)x290 |  | 8.5 | 4.7 | 36/28/23/19 | 39/30/24/19 |  |  |  | 9.5 | 31 | 20 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS-W | DC-Inverter | SRK35ZS-W, -WB, -WT | SRK35ZS-W, -WB, -WT | SRC35ZS-W | 3,5(0,9 - 4,0) | 4,0(0,9 - 5,0) | 290x870x230 | 540x780(+62)x290 |  | 8.4 | 4.7 | 40/30/26/19 | 41/36/25/19 |  |  |  | 9.5 | 34.5 | 20 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS-W | DC-Inverter | SRK50ZS-W, -WB, -WT | SRK50ZS-W, -WB, -WT | SRC50ZS-W | 5,0(1,3 - 5,5) | 5,8(1,3 - 6,6) | 290x870x230 | 595x780(+62)x290 |  | 7 | 4.6 | 46/36/29/22 | 46/37/31/24 |  |  |  | 10 | 36 | 25 | 15 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX-S | DC-Inverter | SRK20ZSX-S | SRK20ZSX-S | SRC20ZSX-S | 2,0(0,9 - 2,9) | 2,7(0,9 - 4,3) | 305x920x220 | 640x800(+71)x290 |  | 9.5 | 5.2 | 38/31/24/19 | 38/32/25/19 |  |  |  | 13 | 43 | 25 | 15 |  | -15~+46 | -20~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX-S | DC-Inverter | SRK25ZSX-S | SRK25ZSX-S | SRC25ZSX-S | 2.5 (0.9 - 3.7) | 3.2 (0.8 - 5.8) | 305x920x220 | 640x800(+71)x290 |  | 9.6 | 5.2 | 39/33/25/19 | 40/34/27/19 |  |  |  | 13 | 43 | 25 | 15 |  | -15~+46 | -20~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX-S | DC-Inverter | SRK35ZSX-S | SRK35ZSX-S | SRC35ZSX-S | 3.5 (0.9 - 4.3) | 4.3 (0.8 - 6.6) | 305x920x220 | 640x800(+71)x290 |  | 9.2 | 5.1 | 43/35/26/19 | 41/35/28/19 |  |  |  | 13 | 43 | 25 | 15 |  | -15~+46 | -20~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX-S | DC-Inverter | SRK50ZSX-S | SRK50ZSX-S | SRC50ZSX-S | 5.0 (1.0 - 5.8) | 6.0 (0.6 -8.1) | 305x920x220 | 640x800(+71)x290 |  | 8.2 | 4.7 | 44/39/31/22 | 46/41/33/23 |  |  |  | 13 | 45 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -20~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX-S | DC-Inverter | SRK60ZSX-S | SRK60ZSX-S | SRC60ZSX-S | 6.1 (1.0 - 6.8) | 6.8 (0.6 -8.7) | 305x920x220 | 640x800(+71)x290 |  | 7.6 | 4.7 | 46/41/33/22 | 46/42/34/23 |  |  |  | 13 | 45 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -20~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX-W | DC-Inverter | SRK20ZSX-W, -WB, -WT | SRK20ZSX-W, -WB, -WT | SRC20ZSX-W | 2,0(0,9 - 3,4) | 2,7(0,8 - 5,5) | 305x920x220 | 640x800(+71)x290 |  | 10 | 5.2 | 38/31/24/19 | 38/32/25/19 |  |  |  | 13 | 43 | 25 | 15 |  | -15~+46 | -20~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX-W | DC-Inverter | SRK25ZSX-W, -WB, -WT | SRK25ZSX-W, -WB, -WT | SRC25ZSX-W | 2,5(0,9 - 3,8) | 3,2(0,8 - 6,0) | 305x920x220 | 640x800(+71)x290 |  | 10.3 | 5.2 | 39/33/25/19 | 40/34/27/19 |  |  |  | 13 | 43 | 25 | 15 |  | -15~+46 | -20~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX-W | DC-Inverter | SRK35ZSX-W, -WB, -WT | SRK35ZSX-W, -WB, -WT | SRC35ZSX-W | 3,5(0,9 - 4,5) | 4,3(0,8 - 6,8) | 305x920x220 | 640x800(+71)x290 |  | 9.5 | 5.1 | 43/35/26/19 | 42/35/28/19 |  |  |  | 13 | 43 | 25 | 15 |  | -15~+46 | -20~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX-W | DC-Inverter | SRK50ZSX-W, -WB, -WT | SRK50ZSX-W, -WB, -WT | SRC50ZSX-W | 5,0(1,0 - 6,2) | 6,0(0,8 - 8,2) | 305x920x220 | 640x800(+71)x290 |  | 8.3 | 4.7 | 44/39/31/22 | 47/41/33/23 |  |  |  | 13 | 45 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -20~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX-W | DC-Inverter | SRK60ZSX-W, -WB, -WT | SRK60ZSX-W, -WB, -WT | SRC60ZSX-W | 6,1(1,0 - 6,9) | 6,8(0,8 - 8,8) | 305x920x220 | 640x800(+71)x290 |  | 7.8 | 4.7 | 48/41/33/22 | 47/42/34/23 |  |  |  | 13 | 45 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -20~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSPR-S | DC-Inverter | SRK20ZSPR-S | SRK20ZSPR-S | SRC20ZSPR-S | 2.0 (0.9 - 2.8 ) | 2.7 (0.8 - 3.9) | 262x769x210 | 540x645(+57)x275 |  |  |  | 45/34/23 | 43/34/26 |  |  |  | 6.9 | 25 | 15 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSPR-S | DC-Inverter | SRK25ZSPR-S | SRK25ZSPR-S | SRC25ZSPR-S | 2.5 (0.9 - 2.8) | 2.8 (0.8 - 3.9) | 262x769x210 | 540x645(+57)x275 |  |  |  | 45/34/23 | 43/34/26 |  |  |  | 6.9 | 25 | 15 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSPR-S | DC-Inverter | SRK35ZSPR-S | SRK35ZSPR-S | SRC35ZSPR-S | 3.2 (0.9 - 3.5) | 3.6 (0.9 - 4.3) | 262x769x210 | 540x645(+57)x275 |  |  |  | 47/36/23 | 44/36/28 |  |  |  | 7.2 | 27 | 15 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSPR-S | DC-Inverter | SRK45ZSPR-S | SRK45ZSPR-S | SRC45ZSPR-S | 4.5 (0.9 - 4.8) | 5.0 (0.8 -5.8) | 262x769x210 | 595x780(+62)x290 |  |  |  | 46/40/25 | 48/43/32 |  |  |  | 7.6 | 40 | 25 | 15 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSPR-S | DC-Inverter | SRK63ZSPR-S | SRK63ZSPR-S | SRC63ZSPR-S | 6.3 (1.2 - 7.1) | 7.1 (0.8 - 9.0) | 339x1197x262 | 640x800(+71)x290 |  |  |  | 44/39/35/25 | 44/38/34/28 |  |  |  | 15.5 | 45 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSPR-S | DC-Inverter | SRK71ZSPR-S | SRK71ZSPR-S | SRC71ZSPR-S | 7.1 (2.3 - 7.7) | 8.0 (2.0 - 10.0) | 339x1197x262 | 750x880(+88)x340 |  |  |  | 44/41/37/25 | 46/39/35/28 |  |  |  | 15.5 | 57 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSPR-S | DC-Inverter | SRK80ZSPR-S | SRK80ZSPR-S | SRC80ZSPR-S | 8.0 (2.3 - 9.0) | 9.0 (2.1 - 10.5) | 339x1197x262 | 750x880(+88)x340 |  |  |  | 47/44/39/26 | 47/41/36/29 |  |  |  | 16.5 | 58.5 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZR-S | DC-Inverter | SRK63ZR-S | SRK63ZR-S | SRC63ZR-S | 6,3(1,2~7,1) | 7,1(0,8~9,0) | 339x1197x262 | 640x800(+71)x290 |  | 7.6 | 4.7 | 44/39/35/25 | 44/38/34/28 |  |  |  | 15.5 | 45 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZR-S | DC-Inverter | SRK71ZR-S | SRK71ZR-S | SRC71ZR-S | 7,1(2,3~7,7) | 8,0(2,0~10,0) | 339x1197x262 | 750x880(+88)x340 |  | 7.2 | 4.5 | 44/41/37/25 | 46/39/35/28 |  |  |  | 15.5 | 57 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZR-S | DC-Inverter | SRK80ZR-S | SRK80ZR-S | SRC80ZR-S | 8,0(2,3~9,0) | 9,0(2,1~10,5) | 339x1197x262 | 750x880(+88)x340 |  | 6.6 | 4.4 | 47/44/39/26 | 47/41/36/29 |  |  |  | 16.5 | 58.5 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZR-S | DC-Inverter | SRK100ZR-S | SRK100ZR-S | FDC100VNP | 10,0(2,4~10,5) | 11,2(3,2~11,5) | 339x1197x262 | 845х970х370 |  | 6.6 | 4.4 | 48/45/40/27 | 48/43/38/30 |  |  |  | 16.5 | 70 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -15~+20
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZR-S | DC-Inverter | SRK63ZR-W | SRK63ZR-W | SRC63ZR-W | 6,3(1,2 - 7,4) | 7,1(0,8 - 9,3) | 339x1197x262 | 640x800(+71)x290 |  | 8.1 | 4.7 | 44/39/35/25 | 44/38/34/28 |  |  |  | 15.5 | 45 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZR-S | DC-Inverter | SRK71ZR-W | SRK71ZR-W | SRC71ZR-W | 7,1(2,3 - 7,8) | 8,0(2,0 - 10,8) | 339x1197x262 | 750x880(+88)x340 |  | 7.4 | 4.5 | 44/41/37/25 | 46/39/35/28 |  |  |  | 15.5 | 56 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZR-S | DC-Inverter | SRK80ZR-W | SRK80ZR-W | SRC80ZR-W | 8,0(2,3 - 9,7) | 9,0(2,1-11,2) | 339x1197x262 | 750x880(+88)x340 |  | 7 | 4.4 | 47/44/39/26 | 47/41/36/29 |  |  |  | 16.5 | 57 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Канальные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRR-ZM-S | DC-Inverter | SRR25ZM-S | SRR25ZM-S | SRC25ZMX-S | 2,5 (1.0 - 3.3) | 3.4 (1.4 - 4.8) | 200х750х500 | 595х780(+62)х290 |  | 6.12 | 4.15 | 37/33/30/24 | 40/37/34/28 |  |  |  | 20.5 | 35 | 15 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Канальные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRR-ZM-S | DC-Inverter | SRR35ZM-S | SRR35ZM-S | SRC35ZMX-S | 3,5 (1.0 - 3.9) | 4.5 (1.5 - 5.2) | 200х750х500 | 595х780(+62)х290 |  | 6.12 | 4.15 | 38/34/31/25 | 41/38/35/29 |  |  |  | 20.5 | 35 | 15 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Канальные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRR-ZM-S | DC-Inverter | SRR50ZM-S | SRR50ZM-S | SRC50ZSX-S | 5.0 (1.1 - 5.3) | 5.8 (1.5 - 6.2) | 200х950х500 | 640х800(+71)х290 |  | 5.99 | 3.85 | 41/37/34/29 | 43/39/37/32 |  |  |  | 24 | 45 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -20~+24
Бытовые кондиционеры | Канальные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRR-ZM-S | DC-Inverter | SRR60ZM-S | SRR60ZM-S | SRC60ZSX-S | 6,1 (1.1 - 6.3) | 6,8 (1.5 -6.9) | 200х950х500 | 640х800(+71)х290 |  | 5.74 | 3.81 | 44/38/35/30 | 45/41/38/33 |  |  |  | 24 | 45 | 30 | 20 |  | -15~+46 | -20~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS-S | DC-Inverter | SRK20ZS-S | SRK20ZS-S | SRC20ZS-S | 2.0 (1.0 - 2.8) | 2.7 (0.9 - 4.2) | 290x870x230 | 540x780(+62)x290 |  | 7.8 | 4.6 | 34/25/22/19 | 36/29/23/19 |  |  |  | 9.5 | 31.5 | 20 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS-S | DC-Inverter | SRK25ZS-S | SRK25ZS-S | SRC25ZS-S | 2.5 (1.0 - 3.0) | 3.2 (0.9 - 4.4) | 290x870x230 | 540x780(+62)x290 |  | 7.8 | 4.6 | 36/28/23/19 | 39/30/24/19 |  |  |  | 9.5 | 31.5 | 20 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS-S | DC-Inverter | SRK35ZS-S | SRK35ZS-S | SRC35ZS-S | 3.5 (1.0 - 3.8) | 4.0 (0.9 - 4.8) | 290x870x230 | 540x780(+62)x290 |  | 7.8 | 4.6 | 40/30/26/19 | 41/36/25/19 |  |  |  | 9.5 | 34.5 | 20 | 10 |  | -15~+46 | -15~+24
Бытовые кондиционеры | Настенные сплит-системы | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS-S | DC-Inverter | SRK50ZS-S | SRK50ZS-S | SRC50ZS-S | 5.0 (1.7 - 5.5) | 5.8 (1.6 - 6.6) | 290x870x230 | 595x780(+62)x290 |  | 6.3 | 4.2 | 45/36/28/22 | 45/37/31/24 |  |  |  | 10 | 36.5 | 25 | 15 |  | -15~+46 | -15~+24
Мультисплит-системы | Наружные блоки | Mitsubishi Heavy | SCM-ZS-S | DC-Inverter | SCM40ZS-S |  | SCM40ZS-S | 4,0(1,5~5,9) | 4,5(1,3~6,3) |  | 595х780(+90)х290 |  | 4.76 | 5 |  |  | 62/ 64 | 32.5 | 32.5 |  | 42 | 30 | 15 | 25 | -15~+43 | -15~+24 | 2 | 4,0 - 6,0
Мультисплит-системы | Наружные блоки | Mitsubishi Heavy | SCM-ZS-S | DC-Inverter | SCM45ZS-S |  | SCM45ZS-S | 4,5(1,5~6,4) | 5,3(1,3~6,5) |  | 595х780(+90)х290 |  | 4.33 | 4.61 |  |  | 62/ 64 | 32.5 | 32.5 |  | 42/15 | 30 | 30 | 25 | -15~+43 | -15~+24 | 2 | 4,5 - 7,0
Мультисплит-системы | Наружные блоки | Mitsubishi Heavy | SCM-ZS-S | DC-Inverter | SCM50ZS-S |  | SCM50ZS-S | 5,0(1,8~7,1) | 6,0(1,4~7,5) |  | 640х850(+65)х290 |  | 4.76 | 4.96 |  |  | 61 /63 | 41 | 41 |  | 49/15 | 40 | 40 | 25 | -15~+43 | -15~+24 | мин. 2 - макс. 3 | 5,0 - 8,5
Мультисплит-системы | Наружные блоки | Mitsubishi Heavy | SCM-ZM-S | DC-Inverter | SCM60ZM-S1 |  | SCM60ZM-S1 | 6,0(1,8~7,5) | 6,8(1,5~7,8) |  | 640х850(+65)х290 |  | 4.2 | 4.69 |  |  | 63/ 65 | 42 | 42 |  | 49.5 | 40 | 15 | 25 | -15~+43 | -15~+24 | мин. 2 - макс. 3 | 6,0 - 11,0
Мультисплит-системы | Наружные блоки | Mitsubishi Heavy | SCM-ZM-S | DC-Inverter | SCM71ZM-S1 |  | SCM71ZM-S1 | 7,1(1,8~8,8) | 8,6(1,5~9,4) |  | 750х880(+73)х340 |  | 4.49 | 4.3 |  |  | 63/ 66 | 56 | 56 |  | 62/20 | 70 | 15 | 25 | -15~+43 | -15~+24 | мин. 2 - макс. 4 | 7,0 - 12,5
Мультисплит-системы | Наружные блоки | Mitsubishi Heavy | SCM-ZM-S | DC-Inverter | SCM80ZM-S1 |  | SCM80ZM-S1 | 8,0(1,9~9,2) | 9,3(1,5~9,8) |  | 750х880(+73)х340 |  | 4.1 | 4.12 |  |  | 66/ 66 | 56 | 56 |  | 62/20 | 70 | 15 | 25 | -15~+43 | -15~+24 | мин. 2 - макс. 4 | 8,0 - 13,5
Мультисплит-системы | Наружные блоки | Mitsubishi Heavy | SCM-ZM-S | DC-Inverter | SCM100ZM-S |  | SCM100ZM-S | 10.0(1,8~12) | 12,0(1,5~13,5) |  | 945х970(+73)х370 |  | 3.5 | 4.1 |  |  | 68/ 71 | 75 | 75 |  | 92/20 | 90 | 15 | 25 | -15~+43 | -15~+24 | мин. 4 - макс. 5 | 10,0 - 16,0
Мультисплит-системы | Наружные блоки | Mitsubishi Heavy | SCM-ZM-S | DC-Inverter | SCM125ZM-S |  | SCM125ZM-S | 12,5(1,8~14) | 12,5(1,8~14) |  | 945х970(+73)х370 |  | 3.21 | 4.15 |  |  | 69/ 72 | 75 | 82 |  | 92/20 | 90 | 15 | 25 | -15~+43 | -15~+24 | мин. 4 - макс. 6 | 12,5 - 19,5
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SKM-ZSP | DC-Inverter | SKM20ZSP-S | SKM20ZSP-S | SCM40-50ZS-S | 2,0 | 3,0 | 262х769х210 |  |  |  |  | 42/35/24 | 41/35/27 |  | 8.5/7.0/5.0 | 8.0/7.0/5.5 | 7.6
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SKM-ZSP | DC-Inverter | SKM25ZSP-S | SKM25ZSP-S | SCM40-50ZS-S | 2.5 | 3.4 | 262х769х210 |  |  |  |  | 43/35/24 | 41/35/27 |  | 8.5/7.0/5.0 | 8.0/7.0/5.5 | 7.6
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SKM-ZSP | DC-Inverter | SKM35ZSP-S | SKM35ZSP-S | SCM40-50ZS-S | 3.5 | 4.5 | 262х769х210 |  |  |  |  | 44/37/24 | 42/37/29 |  | 9.0/7.5/5.0 | 8.5/7.0/6.0 | 7.6
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS | DC-Inverter | SRK20ZS-S, -SB, -ST | SRK20ZS-S, -SB, -ST | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 2,0 | 3,0 | 290х870х230 |  |  |  |  | 34/25/22/19 | 36/29/23/19 |  | 9.3/7.0/5.9/5.0 | 10.0/8.5/6.5/5.9 | 9.5
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS | DC-Inverter | SRK25ZS-S, -SB, -ST | SRK25ZS-S, -SB, -ST | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 2.5 | 3.4 | 290х870х230 |  |  |  |  | 36/28/23/19 | 39/30/24/19 |  | 9.9/8.0/5.9/5.0 | 11.3/8.7/6.7/5.9 | 9.5
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS | DC-Inverter | SRK35ZS-S, -SB, -ST | SRK35ZS-S, -SB, -ST | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 3.5 | 4.5 | 290х870х230 |  |  |  |  | 40/30/26/19 | 41/36/25/19 |  | 11.3/8.7/7.0/5.0 | 12.3/11.0/7.0/5.6 | 9.5
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS | DC-Inverter | SRK50ZS-S, -SB,- ST | SRK50ZS-S, -SB,- ST | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 5,0 | 5.8 | 290х870х230 |  |  |  |  | 44/39/31/22 | 46/41/33/23 |  | 12.1/9.9/7.4/5.9 | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 | 10,0
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS | DC-Inverter | SRK20ZS-W, -WB, -WT | SRK20ZS-W, -WB, -WT | SCM40-50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 2,0 | 3,0 | 290 x 870 x 230 |  |  |  |  | 34/25/22/19 | 36/29/23/19 |  | 9.3/7.0/5.9/5.0 | 10.0/8.5/6.5/5.9 | 9.5
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS | DC-Inverter | SRK25ZS-W, -WB, -WT | SRK25ZS-W, -WB, -WT | SCM40-50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 2.5 | 3.4 | 290 x 870 x 230 |  |  |  |  | 36/28/23/19 | 39/30/24/19 |  | 9.9/8.0/5.9/5.0 | 11.3/8.7/6.7/5.9 | 9.5
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS | DC-Inverter | SRK35ZS-W, -WB, -WT | SRK35ZS-W, -WB, -WT | SCM40-50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 3.5 | 4.5 | 290 x 870 x 230 |  |  |  |  | 40/30/26/19 | 41/36/25/19 |  | 11.3/8.7/7.0/5.0 | 12.3/11.0/7.0/5.6 | 9.5
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZS | DC-Inverter | SRK50ZS-W, -WB, -WT | SRK50ZS-W, -WB, -WT | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 5,0 | 5.8 | 290 x 870 x 230 |  |  |  |  | 46/36/29/22 | 46/37/31/24 |  | 12.1/9.9/7.4/5.9 | 13.9/11.2/9.1/7.4 | 9.5
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX | DC-Inverter | SRK20ZSX-S | SRK20ZSX-S | SCM40-50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 2,0 | 2.7 | 305x920x220 |  |  |  |  | 38/31/24/19 | 38/32/25/19 |  | 11.3/9.1/6.0/5.0 | 12.2/10.3/7.2/5.4 | 13.0
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX | DC-Inverter | SRK25ZSX-S | SRK25ZSX-S | SCM40-50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 2.5 | 3.4 | 305x920x220 |  |  |  |  | 39/33/25/19 | 40/34/27/19 |  | 12.2/10.0/6.7/5.0 | 12.8/11.0/7.8/5.4 | 13.0
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX | DC-Inverter | SRK35ZSX-S | SRK35ZSX-S | SCM40-50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 3.5 | 4.5 | 305x920x220 |  |  |  |  | 43/35/26/19 | 42/35/28/19 |  | 13.1/10.8/7.3/5.0 | 13.9/11.8/8.6/5.4 | 13.0
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX | DC-Inverter | SRK50ZSX-S | SRK50ZSX-S | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 5,0 | 5.8 | 305x920x220 |  |  |  |  | 44/39/31/22 | 46/41/33/23 |  | 14.3/12.4/7.8/5.4 | 17.3/14.3/9.8/6.2 | 13.0
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX | DC-Inverter | SRK60ZSX-S | SRK60ZSX-S | SCM60,71,80,100,125ZM-S | 6,0 | 6.8 | 305x920x220 |  |  |  |  | 46/41/33/22 | 46/42/34/23 |  | 16.3/13.4/8.9/5.4 | 17.8/13.7/10.9/6.2 | 13.0
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX | DC-Inverter | SRK20ZSX-W,-WB,-WT | SRK20ZSX-W,-WB,-WT | SCM40-50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 2,0 | 2.7 | 305x920x220 |  |  |  |  | 38/31/24/19 | 38/32/25/19 |  | 11.3/9.1/6.0/5.0 | 12.2/10.3/7.2/5.4 | 13.0
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX | DC-Inverter | SRK25ZSX-W,-WB,-WT | SRK25ZSX-W,-WB,-WT | SCM40-50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 2.5 | 3.4 | 305x920x220 |  |  |  |  | 39/33/25/19 | 40/34/27/19 |  | 12.2/10.0/6.7/5.0 | 12.8/11.0/7.8/5.4 | 13.0
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX | DC-Inverter | SRK35ZSX-W,-WB,-WT | SRK35ZSX-W,-WB,-WT | SCM40-50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 3.5 | 4.5 | 305x920x220 |  |  |  |  | 43/35/26/19 | 42/35/28/19 |  | 13.1/10.8/7.3/5.0 | 13.9/11.8/8.6/5.4 | 13.0
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX | DC-Inverter | SRK50ZSX-W,-WB,-WT | SRK50ZSX-W,-WB,-WT | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 5,0 | 5.8 | 305x920x220 |  |  |  |  | 44/39/31/22 | 46/41/33/23 |  | 14.3/12.4/7.8/5.4 | 17.3/14.3/9.8/6.2 | 13.0
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZSX | DC-Inverter | SRK60ZSX-W,-WB,-WT | SRK60ZSX-W,-WB,-WT | SCM60,71,80,100,125ZM-S | 6,0 | 6.8 | 305x920x220 |  |  |  |  | 46/41/33/22 | 46/42/34/23 |  | 16.3/13.4/8.9/5.4 | 17.8/13.7/10.9/6.2 | 13.0
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZR | DC-Inverter | SRK71ZR-S | SRK71ZR-S | SCM 100, 125ZM-S | 7.1 | 8,0 | 339х1197х262 |  |  |  |  | 44/41/37/25 | 46/39/35/28 |  | 20,5/18,6/16,2/10,4 | 25,5/19,8/17,3/13,3 | 15.5
Мультисплит-системы | Настенный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRK-ZR | DC-Inverter | SRK71ZR-W | SRK71ZR-W | SCM 100, 125ZM-S | 7.1 | 8,0 | 339х1197х262 |  |  |  |  | 44/41/37/25 | 46/39/35/28 |  | 20,5/18,6/16,2/10,4 | 25,5/19,8/17,3/13,3 | 15.5
Мультисплит-системы | Напольный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRF-ZMX | DC-Inverter | SRF25ZMX-S | SRF25ZMX-S | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 2,5 | 3,4 | 600х860х238 |  |  |  |  | 40/32/29/26 | 40/35/33/28 |  | 9,0/7,6/6,7/5,8 | 10,5/8,2/7,7/6,6 | 18,0
Мультисплит-системы | Напольный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRF-ZMX | DC-Inverter | SRF35ZMX-S | SRF35ZMX-S | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 3,5 | 4,5 | 600х860х238 |  |  |  |  | 41/34/33/28 | 41/36/35/31 |  | 9,2/7,8/7,3/6,4 | 10,7/8,3/8,1/7,4 | 19,0
Мультисплит-системы | Напольный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRF-ZMX | DC-Inverter | SRF50ZMX-S | SRF50ZMX-S | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 5,0 | 5,8 | 600х860х238 |  |  |  |  | 46/42/35/32 | 47/41/39/33 |  | 11,5/9,6/7,4/6,6 | 12,0/10,0/9,4/7,6 | 19,0
Мультисплит-системы | Канальный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRR-ZMX | DC-Inverter | SRR25ZMX-S | SRR25ZMX-S | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 2,5 | 3,4 | 200х750х500 |  |  |  |  | 37/33/30/24 | 40/37/34/28 |  | 9,5/8,5/6,5/4,5 | 10/9/8/-- | 20.5 | [8 empty] | 35
Мультисплит-системы | Канальный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRR-ZMX | DC-Inverter | SRR35ZMX-S | SRR35ZMX-S | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 3,5 | 4,5 | 200х750х500 |  |  |  |  | 38/34/31/25 | 41/38/35/29 |  | 10/8,5/7/-- | 10,5/9,5/8,5/6,5 | 20.5 | [8 empty] | 35
Мультисплит-системы | Канальный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRR-ZMX | DC-Inverter | SRR50ZMX-S | SRR50ZMX-S | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 5,0 | 5,8 | 200х950х500 |  |  |  |  | 41/37/34/29 | 43/39/37/32 |  | 13,5/11/10/7,8 | 14,5/12,5/11/8,5 | 24 | [8 empty] | 50
Мультисплит-системы | Канальный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | SRR-ZMX | DC-Inverter | SRR60ZMX-S | SRR60ZMX-S | SCM60,71,80,100,125ZM-S | 6,0 | 6.8 | 200х950х500 |  |  |  |  | 44/38/35/30 | 45/41/38/33 |  | 14,5/11,5/10,5/8,0 | 15/13/11,5/9,0 | 24 | [8 empty] | 50
Мультисплит-системы | Канальный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | FDUM | DC-Inverter | FDUM50VG | FDUM50VG | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 5,0 | 5,8 | 280х750х635 |  |  |  |  | 37/32/29/26 | 37/32/29/26 |  | 13.0/10.0/9.0/8.0 | 13.0/10.0/9.0/8.0 | 29,0 | [8 empty] | 35/100
Мультисплит-системы | Кассетный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | FDTC | DC-Inverter | FDTC25VF | FDTC25VF | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 2,5 | 3,4 | 248х570х570 |  |  |  |  | 38/36/32/29 | 39/38/33/29,5 |  | 10/9/8/6,5 | 10,5/9,5/8,5/7 | 18,5(Блок: 15, Панель: 3,5) | [9 empty] | TC-PSA-25W-E | 35х700х700
Мультисплит-системы | Кассетный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | FDTC | DC-Inverter | FDTC35VF | FDTC35VF | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 3,5 | 4,5 | 248х570х570 |  |  |  |  | 41/40/36/30 | 43/42/35/32 |  | 11/9,5/9/7 | 11,5/10/9/8 | 18,5(Блок: 15, Панель: 3,5) | [9 empty] | TC-PCA-25W-E | 35х700х700
Мультисплит-системы | Кассетный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | FDTC | DC-Inverter | FDTC50VF | FDTC50VF | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 5,0 | 5,8 | 248х570х570 |  |  |  |  | 47/42/36/30 | 47/42/36/32 |  | 13,5/11,5/9/7 | 13,5/11,5/9/8 | 18,5(Блок: 15, Панель: 3,5) | [9 empty] | TC-PSA-25W-E | 35х700х700
Мультисплит-системы | Кассетный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | FDTC | DC-Inverter | FDTC60VF | FDTC60VF | SCM60,71,80,100,125ZM-S | 6,0 | 6.8 | 248х570х570 |  |  |  |  | 47/42/39/30 | 47/42/36/32 |  | 13,5/13,5/10/7 | 13,5/11,5/9/8 | 18,5(Блок: 15, Панель: 3,5) | [9 empty] | TC-PSA-25W-E | 35х700х700
Мультисплит-системы | Напольный внутренний блок | Mitsubishi Heavy | FDE | DC-Inverter | FDE50VG | FDE50VG | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | 5,0 | 5,8 | 210х1070х690 |  |  |  |  | 46/38/36/31 | 46/38/36/31 |  | 13.0/10.0/9.0/7.0 | 13.0/10.0/9.0/7.0 | 28.0